國立金門大學
工作環境與危害因素告知單
	機關名稱：國立金門大學

	標的名稱：(範例)○○○○○○○○○冷氣汰換案

	承包商名稱：(範例)○○○○工程有限公司

	工作環境說明：(範例)本作業項目計有電氣作業(感電風險)、拆除作業(割切傷)、搬運作業(砸傷風險)、高處作業(墜落風險)等風險。

	適用範圍：適用於本案承包商及其再承包商所有相關工作人員

	一、為保障校園內作業場所之人員安全與健康，爰依職業安全衛生法及職業安全衛生法施行細則與加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點等執行工作環境與危害因素告知。
二、承包商其負責人或安全衛生管理人員應於作業開始前到現場與該場所之業務相關人員會談，實地瞭解工作環境與危害因素；承包商在施工前應對其勞工施予工作內容說明、危害告知、安全衛生教育訓練、急救方式、緊急應變處理……等訓練，並實施應備之安全措施。
三、承包商如將本案之一部分交付再承攬時，亦應依規定將工作環境與危害因素告知再承攬人。

	作業項目
	潛在危害因素
	危害防止對策

	1.電焊、氬焊、氣焊等作業


	灼傷

燃燒、火災

爆炸、輻射危害
	1.個人防護器具(電焊/面罩/皮手套等)。
2.備乾粉滅火器/二氧化碳滅火器。

3.遮火圍幕。
4.電焊機金屬外殼接地，備電擊防止裝置。
5.鋼瓶直立固定。
6.附近若有易燃物須清除或備防火毯。
7.電線跨馬路須有過路橋裝置。

	2.吊裝作業


	翻倒

吊桿彎曲

荷件掉落

觸電
	1.合格人員之操作。

2.吊車具合格證。

3.捆綁索檢點。

4.高壓線防護派人監視。

5.嚴禁人員待於吊裝物下方。

6.工作人員得待在吊裝物上方。

	3.電氣作業


	感電
	1.備漏電斷路器。

2.電線架高。

3.禁經潮溼地。
4.須有漏電裝置檢測。
5.對電路之檢查、修理等活線作業時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或應使用活線作業用器具或其他類似之器具。
6.電氣作業應在斷電情況下作業，並將該電路開關上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。

7.發電室、變電室或受電室，非工作人員不得任意進入。

	4.油漆作業
	墜落
與有害物接觸

	1.利用合梯作業時，除應注意合梯之構造、材質及規格需符合規定外，使用時應將繫材確實扣牢，人員不得利用合梯行走。
2.勞工工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，或採取必要之預防措施（例如放置警告標示）。

3.現場通風或配戴過濾口罩。

	5.搬運作業
（例如物品裝卸）
	物體倒塌、崩塌
	1.採取繩索捆綁護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施。

2.作業時佩戴安全帽、防護手套等。

	6.裝修作業
	墜落

感電

夾、捲、切、割、擦傷

與有害物接觸

	1.合梯梯腳間繫材要扣牢。
2.進入工地要正確佩戴安全帽。
3.臨時用電要裝設漏電斷路器。
4.砂輪機、圓盤鋸等機具要設置護罩。
5.開口處要設置90公分高的護欄或安全網。
6.電焊切割作業要移除易燃物，並設置滅火器。
7.油漆、防水作業要保持空氣流通，並遠離火源。
8.2公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。

	7.拆除作業
	墜落

感電

夾、捲、切、割、擦傷

與有害物接觸

	1.進入工地要正確佩戴安全帽。

2.合梯梯腳間繫材要扣牢。

3.臨時用電要裝設漏電斷路器。

4.砂輪機、圓盤鋸等機具要設置護罩。

5.拆除應按序由外而內、由上而下，逐步拆除。

6.拆除配電設備及線路應先切斷電源。

7.拆除可燃性氣體管線應先將管中殘存氣體釋放。

8.2公尺以上作業要使用移動式施工架或高空工作車。

9.屋頂拆除應設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板或裝設安全護網，並使勞工佩掛安全帶。

10.拆除區域應設置圍柵或標示，並選任專人於現場指揮監督。

	8.其他現場危害項目
高處作業

	(依現場作業中列出可能發生危害之種類)
	1.要求所有施工人員之應穿戴使用安全帽、安全帶、工作手套及防滑性佳之膠鞋。

2.嚴禁於施工架上使用合(折)梯、馬椅梯或踏凳等從事作業。

3.於施工架架設高1.1m之9mm鋼索安全母索，高度超過1.5公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。
4.施工架與結構之間隙應設置安全網，且設寬≧30cm厚≧3.5cm之施工架板。

5.鄰近或跨越工作走道部份應設置斜籬或安全綱。

6.施工區域周遭設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業。
7.於2公尺以上開口部分作業應設置護蓋或安全網等防護設備。

	承包商：○○○○工程有限公司
地址：○○縣○○鄉○○○路○段○號
統一編號：○○○○○○○○
負責人：○○○
工地負責人：○○○
現場安全衛生監督人員：○○○
被告知人：（全部工作人員簽名）

簽署日期：    年    月    日
	機關名稱：國立金門大學
採購單位：○○○○○處/院/系
需求/使用單位：○○○○○處/院/系
簽署日期：    年    月    日
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